**“大型仪器共享管理系统”的使用方法**

公共实验室现已启用“大型仪器共享管理系统” ，以下简称“系统”（网址：http://61.54.245.252/genee/ ），实验室内部分仪器需登录该系统方可使用，因仪器本身原因，有些仪器需配合手机APP“仪器控” 进行操作使用，**具体注册步骤如下：**

1. 注册系统账号：登录上述网址 点击注册 阅读注册须知 按照要求填写信息 注册完成。

2. 激活系统账号：科研楼107室，找系统管理员激活账号

3. 下载手机APP：手机应用宝或应用商店 输入“仪器控” 安装

4. 手机APP账号注册：手机连上所内WLAN 打开“仪器控” 点击注册（建议使用126、163或qq邮箱，密码必须包含大小字母和数字且不小于8个字符） 注册完成

5. 关联系统账号和手机APP账号：手机连上所内WLAN 打开手机APP 右下角“我的” 右上角齿轮状符号 关联账号 新增账号 扫一扫

电脑登录系统账号 “绑定APP” 出现二维码 关联成功。

**具体使用方法如下：**

1. 登录系统账号使用：适用于连有电脑的大型仪器，如荧光定量PCR仪（型号为：QuantStudio 6 Flex， ABI 7500 Fast，CFX96　bio-rad）、凝胶成像分析仪（型号为：北京六一） 。

打开连接仪器的电脑 输入系统账号即可使用。

仪器使用结束后，点击电脑右下角的红色开关符号 提交系统反馈（仪器使用是否正常） 点击submit 关闭仪器 关闭电脑 下机成功。

2. 使用手机APP“仪器控” 打开电源使用：适用于蓝牙电控或装有平板的仪器，如：紫外分光光度计（型号为：岛津）、离心冷冻干燥机（型号为：MAXI-DRY LYO），凝胶成像仪（型号为：莫纳 Luna）等。

手机连入所内WLAN 打开手机蓝牙 打开APP 靠近仪器，选中所需使用的仪器 点击左下角“打开仪器” 打开电源进行使用。

仪器使用结束后 先关闭仪器 再打开手机APP 选中正在使用的仪器 点击左下角“关闭仪器” 提交反馈（仪器使用是否正常） 下机成功。